附件2

乌当区烟花爆竹零售店（点）申办
提交资料清单
（3项）

1. 《烟花爆竹经营（零售）许可证申请书》（后附模板）
2. 《乌当区烟花爆竹零售店（点）及其周边安全条件自查表》（后附模板）
3.烟花爆竹零售店（点）申办使用场地边界范围及实测尺寸图，图纸须符合以下要求：
（1）须提交与申请地点完全吻合的实地拍摄平面图，示意图无效。
（2）图纸上须清晰标识场地边界线、实际长宽尺寸数据，并包含周边可靠的参照物如道路、永久性建筑等），以精确定位。
（3）图纸标注的长宽数据、边界位置必须与现场实际情况完全一致。
[bookmark: _GoBack]（4）图纸所有信息必须与申请地点现场完全一致。一经发现不符，将视为虚假材料，不予进行现场勘察。





申请编号：                          受理编号：                                  
申请日期：                          受理日期：                                  




烟花爆竹经营(零售)许可证
申  请 书



单位名称 	 
联 系 人 	 
联系电话 	 
申请日期                            






贵州省应急管理厅制

表 1 ：零售店（ 点 ）基本情况表（由申请人填写，带*号栏为必填项）

	单位名称*
	
	经济类型*
	

	单位地址*
明细至村组或门牌号
	
	申请销售期
	

	统一社会信用代码（取得预先名称核准通知书暂可不填）
	

	主要负责人*
	
	身份证号码*
	

	联系电话*
	
	邮政编码
	

	经营面积*
	㎡
	从业人员*
	人

	经营方式（是否 
专店经营）
	是
	专职安全管理人员*
	
人

	销售方式
	长期零售□    临时零售□

	
申请经营
范围*
	爆竹类C级☑; 喷花类C级☑、D级☑；旋转类C级☑、D级☑；
升空类C级☑; 吐珠类C级☑; 玩具类C级☑、D级☑;
组合烟花 C级☑、D级☑

	


申请人意见
及承诺*
	本人主动申请从事烟花爆竹零售经营，保证以上申报信息属实，承诺遵守国家烟花爆竹安全管理法律法规，满足安全条件，自觉加强安全管理，服从相关部门安全监管，确保依法依规安全经营。

主要负责人（签字）：                年     月     日




表 2： 审查情况表（ 由安全许可实施部门填写）

	序号
	安全条件
	审查情况 ( √ )
	备注

	
	
	合格
	不合格
	

	


1
	法  人 条  件
	（1）已取得营业执照或预先名称核准通知书。
	
	
	

	
	
	（2）主要负责人身体健康、无残疾，年龄18周岁至60周岁，经过安全培训合格，从业人员经过安全知识教育
	
	
	

	












2
	选   址   布   局
	（1）不得与居住场所设置在同一建筑物内，不得设置在城镇居民集中居住小区内；不应布置在军事管理区、风景名胜区、文物保护区等禁止燃放烟花爆竹区 域内；不得布置在地下室、桥下及涵洞、 三层及以上建筑物内
	
	
	

	
	
	（2）布置在两层建筑物内时，其正上方不应有人员活动场所，上下层之间不应有楼梯和洞口；毗邻其他建筑物时，其毗邻墙体应为不燃材料墙体，且不应有门窗和洞口；不得作为其他经营场所和生活场所的人员进出入通道
	
	
	

	
	
	（3）专店经营，产品堆放区和销售柜台分区布置，确保安全疏散通道畅通；
	
	
	

	
	
	（4）周边100米范围内无学校、幼儿园、医院、集贸市场等人员密集场所和加油站等易燃易爆物品生产、储存设施等重点建筑物
	
	
	

	
	
	（5）是否符合属地烟花爆竹布点规划要求，周边50米范围内无其他烟花爆竹零售店（点）
	
	
	

	
	
	（6）店内及周边醒目位置设置禁止烟火等安全警示标识
	
	
	

	



3
	建  筑 物
	（1）经营场所应无“下店上宅”“后宅”情况，经营面积不小于10m2
	
	
	

	
	
	（2）建筑物的耐火等级不应低于三级；采用搭棚形式设置时，应采用不燃或难燃材料搭建
	
	
	

	
	
	（3）与其他场所联建时，其隔墙应为厚度不小于180毫米的密实砖墙，或者耐火极限不低于3小时的其他密实墙
	
	
	



	
	
	（4）安全疏散门宜采用向外开启的平开门；采用其他形式的门时，应符合消防安全疏散要求；顾客进出的门洞宽不应小于1.5米，搬运产品进出的门洞宽不宜小于1.2米
	
	
	

	



4
	电 器 与 消 防
	（1）上空禁止1千伏及以上的电力线路跨越；禁止使用白炽灯、射灯等容易产生高温的灯具，电气线路应穿钢管敷设
	
	
	

	
	
	（2）消防通道畅通，消防车辆是否可以顺畅到达，配备至少两具5公斤及以上的磷酸铵盐干粉灭火器，灭火器放置位置应便于取用
	
	
	

	




5
	经 营 安 全 管 理
	（1）在零售场所内店内严禁有明火，无灶具等明火设备，不应有输送易燃易爆物质的管道通过
	
	
	

	
	
	（2）上年度是否有被查出违法违规行为
	
	
	

	
	
	（3）人员安全责任制度、岗位操作规程、购销票据台账等符合安全管理规定
	
	
	

	


审 查
人 员
意 见
	审查意见：





审查人（签字 ）：
（进行审查的县局工作人员或联合乡镇街道应急办工作人员） 


年   月   日

	
核 准
经 营
范 围
	

爆竹类C级☑; 喷花类C级☑、D级☑；旋转类C级☑、D级☑；
升空类C级☑; 吐珠类C级☑; 玩具类C级☑、D级☑;
组合烟花 C级☑、D级☑




	


安 全
许 可
实 施
部 门
内 设
机 构
意 见
	]








  




负责人（签字）：                 （ 内设机构盖章）
（县局分管科股室或分管负责人签字）
年   月  日

	


安全 许可 实施 部门   意见
	














负责人（签字）：                 （ 实施部门盖章）
                         

                               年    月   日





贵阳市乌当区烟花爆竹零售店(点)及其周边安全条件检查表
零售店(点)名称：                            
	序号
	检查内容
	检查情况

	1
	符合所在地县级应急管理局制定的零售经营布点规划。
	

	2
	主要负责人经过安全培训合格，销售人员经过安全知识教育。
	（容缺后补）

	3
	零售场所的面积不小于10平方米。
	

	4
	零售场所配备必要的消防器材，张贴明显的安全警示标志。
	

	5
	零售场所与居住场所不在同一建筑物内，未设置在地下及半地下室内。
	

	6
	零售场所不在居民集中居住小区内，以及桥下与涵洞内。
	

	7
	零售场所未设置在其地下、室内或上方有输送石油、天然气等易燃易爆物质管道的建筑物内。
	

	8
	零售场所未设置在电压高于1kV的电力线路下方。
	

	9
	零售场所不在军事管理区、文物保护区等禁止燃放烟花爆竹的区域内。
	

	10
	消防车辆可以顺畅到达零售场所区域。
	

	11
	零售场所周边50米范围内没有其他烟花爆竹零售点，并与学校、幼儿园、医院、集贸市场等人员密集场所和加油站等易燃易爆物品生产、储存设施等重点建筑物保持100米以上的安全距离。
	

	12
	春节期间零售点、城市长期零售点实行专店销售。乡村长期零售点在淡季实行专柜销售时，安排专人销售，专柜相对独立，并与其他柜台保持一定的距离，保证安全通道畅通。
	

	
经初步核查，本人烟花爆竹零售店（点）的现场安全条件与上述标准相符合。

申请人签字：    
（公 章）
年   月   日



