## Sheet1
白云区应急管理局2025年1月执法检查情况公示
序号 | 企业名称 | 检查时间 | 检查方式 | 检查内容 | 存在问题情况 | 整改情况 | 备注
1 | 白云区凉水丧葬服务店 | 2025.1.16 | 现场检查 | 1.是否在醒目位置悬挂《烟花爆竹经营（零售）许可证》。2.烟花爆竹产品是否超过《烟花爆竹经营（零售）许可证》中的储量上限。3.是否张贴安全警示标识及上墙制度。4.是否在烟花爆竹产品粘贴流向登记码、防伪标识。5.是否按要求登记烟花爆竹产品购销台账。6.零售店内是否有明火。7.零售场所内电气线路是否经过穿管，用电设备、照明灯具、开关插座是否为防爆设备。8.是否在零售店内配备消防器材。9.是否在零售场所外摆放烟花爆竹产品。10.是否销售摔炮、拉炮、砸炮、擦炮、打火纸、土火箭、地老鼠等禁止销售的烟花爆竹产品。11.烟花爆竹产品堆垛是否超过2m高度，是否在其底部铺设防潮垫板。 | 部分烟花爆竹产品堆放混乱。 | 已整改
2 | 白云区抠爷烟花爆竹店 | 2025.1.16 | 现场检查 | 1.是否在醒目位置悬挂《烟花爆竹经营（零售）许可证》。2.烟花爆竹产品是否超过《烟花爆竹经营（零售）许可证》中的储量上限。3.是否张贴安全警示标识及上墙制度。4.是否在烟花爆竹产品粘贴流向登记码、防伪标识。5.是否按要求登记烟花爆竹产品购销台账。6.零售店内是否有明火。7.零售场所内电气线路是否经过穿管，用电设备、照明灯具、开关插座是否为防爆设备。8.是否在零售店内配备消防器材。9.是否在零售场所外摆放烟花爆竹产品。10.是否销售摔炮、拉炮、砸炮、擦炮、打火纸、土火箭、地老鼠等禁止销售的烟花爆竹产品。11.烟花爆竹产品堆垛是否超过2m高度，是否在其底部铺设防潮垫板。 | 1、部分烟花爆竹产品下方缺少防潮垫板。2、部分烟花爆竹产品堆放混乱。 | 已整改
3 | 白云区翔益百货店 | 2025.1.16 | 现场检查 | 1.是否在醒目位置悬挂《烟花爆竹经营（零售）许可证》。2.烟花爆竹产品是否超过《烟花爆竹经营（零售）许可证》中的储量上限。3.是否张贴安全警示标识及上墙制度。4.是否在烟花爆竹产品粘贴流向登记码、防伪标识。5.是否按要求登记烟花爆竹产品购销台账。6.零售店内是否有明火。7.零售场所内电气线路是否经过穿管，用电设备、照明灯具、开关插座是否为防爆设备。8.是否在零售店内配备消防器材。9.是否在零售场所外摆放烟花爆竹产品。10.是否销售摔炮、拉炮、砸炮、擦炮、打火纸、土火箭、地老鼠等禁止销售的烟花爆竹产品。11.烟花爆竹产品堆垛是否超过2m高度，是否在其底部铺设防潮垫板。 | 门店内入口处右侧墙面缺少2M高度标示线。 | 已整改
4 | 白云区进芬纸火店 | 2025.1.16 |  | 1.是否在醒目位置悬挂《烟花爆竹经营（零售）许可证》。2.烟花爆竹产品是否超过《烟花爆竹经营（零售）许可证》中的储量上限。3.是否张贴安全警示标识及上墙制度。4.是否在烟花爆竹产品粘贴流向登记码、防伪标识。5.是否按要求登记烟花爆竹产品购销台账。6.零售店内是否有明火。7.零售场所内电气线路是否经过穿管，用电设备、照明灯具、开关插座是否为防爆设备。8.是否在零售店内配备消防器材。9.是否在零售场所外摆放烟花爆竹产品。10.是否销售摔炮、拉炮、砸炮、擦炮、打火纸、土火箭、地老鼠等禁止销售的烟花爆竹产品。11.烟花爆竹产品堆垛是否超过2m高度，是否在其底部铺设防潮垫板。 | 无
5 | 白云区孔记百货店 | 2025.1.16 |  | 1.是否在醒目位置悬挂《烟花爆竹经营（零售）许可证》。2.烟花爆竹产品是否超过《烟花爆竹经营（零售）许可证》中的储量上限。3.是否张贴安全警示标识及上墙制度。4.是否在烟花爆竹产品粘贴流向登记码、防伪标识。5.是否按要求登记烟花爆竹产品购销台账。6.零售店内是否有明火。7.零售场所内电气线路是否经过穿管，用电设备、照明灯具、开关插座是否为防爆设备。8.是否在零售店内配备消防器材。9.是否在零售场所外摆放烟花爆竹产品。10.是否销售摔炮、拉炮、砸炮、擦炮、打火纸、土火箭、地老鼠等禁止销售的烟花爆竹产品。11.烟花爆竹产品堆垛是否超过2m高度，是否在其底部铺设防潮垫板。 | 无
6 | 贵阳白云谨兴超市 | 2025.1.17 |  | 1.是否在醒目位置悬挂《烟花爆竹经营（零售）许可证》。2.烟花爆竹产品是否超过《烟花爆竹经营（零售）许可证》中的储量上限。3.是否张贴安全警示标识及上墙制度。4.是否在烟花爆竹产品粘贴流向登记码、防伪标识。5.是否按要求登记烟花爆竹产品购销台账。6.零售店内是否有明火。7.零售场所内电气线路是否经过穿管，用电设备、照明灯具、开关插座是否为防爆设备。8.是否在零售店内配备消防器材。9.是否在零售场所外摆放烟花爆竹产品。10.是否销售摔炮、拉炮、砸炮、擦炮、打火纸、土火箭、地老鼠等禁止销售的烟花爆竹产品。11.烟花爆竹产品堆垛是否超过2m高度，是否在其底部铺设防潮垫板。 | 无
7 | 白云区张清发便利店 | 2025.1.17 |  | 1.是否在醒目位置悬挂《烟花爆竹经营（零售）许可证》。2.烟花爆竹产品是否超过《烟花爆竹经营（零售）许可证》中的储量上限。3.是否张贴安全警示标识及上墙制度。4.是否在烟花爆竹产品粘贴流向登记码、防伪标识。5.是否按要求登记烟花爆竹产品购销台账。6.零售店内是否有明火。7.零售场所内电气线路是否经过穿管，用电设备、照明灯具、开关插座是否为防爆设备。8.是否在零售店内配备消防器材。9.是否在零售场所外摆放烟花爆竹产品。10.是否销售摔炮、拉炮、砸炮、擦炮、打火纸、土火箭、地老鼠等禁止销售的烟花爆竹产品。11.烟花爆竹产品堆垛是否超过2m高度，是否在其底部铺设防潮垫板。 | 《烟花爆竹经营（零售）许可证》上核定的烟花爆竹储量为300件，实际储存的烟花爆竹为416件（烟花282件、爆竹134件）。2、烟花爆竹产品堆放混乱。3、部分烟花爆竹产品未堆放在防潮垫板上。 | 已整改
8 | 白云区汪霞便利店 | 2025.1.17 |  | 1.是否在醒目位置悬挂《烟花爆竹经营（零售）许可证》。2.烟花爆竹产品是否超过《烟花爆竹经营（零售）许可证》中的储量上限。3.是否张贴安全警示标识及上墙制度。4.是否在烟花爆竹产品粘贴流向登记码、防伪标识。5.是否按要求登记烟花爆竹产品购销台账。6.零售店内是否有明火。7.零售场所内电气线路是否经过穿管，用电设备、照明灯具、开关插座是否为防爆设备。8.是否在零售店内配备消防器材。9.是否在零售场所外摆放烟花爆竹产品。10.是否销售摔炮、拉炮、砸炮、擦炮、打火纸、土火箭、地老鼠等禁止销售的烟花爆竹产品。11.烟花爆竹产品堆垛是否超过2m高度，是否在其底部铺设防潮垫板。 | 无
9 | 白云区德林百货零售店 | 2025.1.17 |  | 1.是否在醒目位置悬挂《烟花爆竹经营（零售）许可证》。2.烟花爆竹产品是否超过《烟花爆竹经营（零售）许可证》中的储量上限。3.是否张贴安全警示标识及上墙制度。4.是否在烟花爆竹产品粘贴流向登记码、防伪标识。5.是否按要求登记烟花爆竹产品购销台账。6.零售店内是否有明火。7.零售场所内电气线路是否经过穿管，用电设备、照明灯具、开关插座是否为防爆设备。8.是否在零售店内配备消防器材。9.是否在零售场所外摆放烟花爆竹产品。10.是否销售摔炮、拉炮、砸炮、擦炮、打火纸、土火箭、地老鼠等禁止销售的烟花爆竹产品。11.烟花爆竹产品堆垛是否超过2m高度，是否在其底部铺设防潮垫板。 | 1、部分烟花爆竹产品堆垛混乱。2、部分烟花爆竹产品底部未铺设防潮垫板。 | 已整改
10 | 白云区老徐烟花爆竹经营部 | 2025.1.17 |  | 1.是否在醒目位置悬挂《烟花爆竹经营（零售）许可证》。2.烟花爆竹产品是否超过《烟花爆竹经营（零售）许可证》中的储量上限。3.是否张贴安全警示标识及上墙制度。4.是否在烟花爆竹产品粘贴流向登记码、防伪标识。5.是否按要求登记烟花爆竹产品购销台账。6.零售店内是否有明火。7.零售场所内电气线路是否经过穿管，用电设备、照明灯具、开关插座是否为防爆设备。8.是否在零售店内配备消防器材。9.是否在零售场所外摆放烟花爆竹产品。10.是否销售摔炮、拉炮、砸炮、擦炮、打火纸、土火箭、地老鼠等禁止销售的烟花爆竹产品。11.烟花爆竹产品堆垛是否超过2m高度，是否在其底部铺设防潮垫板。 | 无
11 | 白云区肖肖烟花爆竹店 | 2025.1.20 |  | 1.是否在醒目位置悬挂《烟花爆竹经营（零售）许可证》。2.烟花爆竹产品是否超过《烟花爆竹经营（零售）许可证》中的储量上限。3.是否张贴安全警示标识及上墙制度。4.是否在烟花爆竹产品粘贴流向登记码、防伪标识。5.是否按要求登记烟花爆竹产品购销台账。6.零售店内是否有明火。7.零售场所内电气线路是否经过穿管，用电设备、照明灯具、开关插座是否为防爆设备。8.是否在零售店内配备消防器材。9.是否在零售场所外摆放烟花爆竹产品。10.是否销售摔炮、拉炮、砸炮、擦炮、打火纸、土火箭、地老鼠等禁止销售的烟花爆竹产品。11.烟花爆竹产品堆垛是否超过2m高度，是否在其底部铺设防潮垫板。 | 无
12 | 白云区仕能便利店 | 2025.1.20 |  | 1.是否在醒目位置悬挂《烟花爆竹经营（零售）许可证》。2.烟花爆竹产品是否超过《烟花爆竹经营（零售）许可证》中的储量上限。3.是否张贴安全警示标识及上墙制度。4.是否在烟花爆竹产品粘贴流向登记码、防伪标识。5.是否按要求登记烟花爆竹产品购销台账。6.零售店内是否有明火。7.零售场所内电气线路是否经过穿管，用电设备、照明灯具、开关插座是否为防爆设备。8.是否在零售店内配备消防器材。9.是否在零售场所外摆放烟花爆竹产品。10.是否销售摔炮、拉炮、砸炮、擦炮、打火纸、土火箭、地老鼠等禁止销售的烟花爆竹产品。11.烟花爆竹产品堆垛是否超过2m高度，是否在其底部铺设防潮垫板。 | 1、《烟花爆竹经营（零售）许可证》上核定的烟花爆竹储量为70件，实际储存的烟花爆竹为95件（烟花65件，爆竹30件）。2、在经营门面外堆放爆竹。 | 已整改
13 | 白云区钟福寿烟花爆竹经营部 | 2025.1.20 |  | 1.是否在醒目位置悬挂《烟花爆竹经营（零售）许可证》。2.烟花爆竹产品是否超过《烟花爆竹经营（零售）许可证》中的储量上限。3.是否张贴安全警示标识及上墙制度。4.是否在烟花爆竹产品粘贴流向登记码、防伪标识。5.是否按要求登记烟花爆竹产品购销台账。6.零售店内是否有明火。7.零售场所内电气线路是否经过穿管，用电设备、照明灯具、开关插座是否为防爆设备。8.是否在零售店内配备消防器材。9.是否在零售场所外摆放烟花爆竹产品。10.是否销售摔炮、拉炮、砸炮、擦炮、打火纸、土火箭、地老鼠等禁止销售的烟花爆竹产品。11.烟花爆竹产品堆垛是否超过2m高度，是否在其底部铺设防潮垫板。 | 1、零售店内2M限高线不清晰。2、部分烟花爆竹产品未放在防潮垫板上。 | 已整改
14 | 白云区李颜羽便利店 | 2025.1.21 |  | 1.是否在醒目位置悬挂《烟花爆竹经营（零售）许可证》。2.烟花爆竹产品是否超过《烟花爆竹经营（零售）许可证》中的储量上限。3.是否张贴安全警示标识及上墙制度。4.是否在烟花爆竹产品粘贴流向登记码、防伪标识。5.是否按要求登记烟花爆竹产品购销台账。6.零售店内是否有明火。7.零售场所内电气线路是否经过穿管，用电设备、照明灯具、开关插座是否为防爆设备。8.是否在零售店内配备消防器材。9.是否在零售场所外摆放烟花爆竹产品。10.是否销售摔炮、拉炮、砸炮、擦炮、打火纸、土火箭、地老鼠等禁止销售的烟花爆竹产品。11.烟花爆竹产品堆垛是否超过2m高度，是否在其底部铺设防潮垫板。 | 1、部分烟花爆竹产品未放在防潮垫板上。2、部分烟花爆竹产品堆垛混乱。 | 已整改
15 | 白云区柴觉珍副食便利店 | 2025.1.21 |  | 1.是否在醒目位置悬挂《烟花爆竹经营（零售）许可证》。2.烟花爆竹产品是否超过《烟花爆竹经营（零售）许可证》中的储量上限。3.是否张贴安全警示标识及上墙制度。4.是否在烟花爆竹产品粘贴流向登记码、防伪标识。5.是否按要求登记烟花爆竹产品购销台账。6.零售店内是否有明火。7.零售场所内电气线路是否经过穿管，用电设备、照明灯具、开关插座是否为防爆设备。8.是否在零售店内配备消防器材。9.是否在零售场所外摆放烟花爆竹产品。10.是否销售摔炮、拉炮、砸炮、擦炮、打火纸、土火箭、地老鼠等禁止销售的烟花爆竹产品。11.烟花爆竹产品堆垛是否超过2m高度，是否在其底部铺设防潮垫板。 | 部分烟花爆竹产品未放在防潮垫板上。 | 已整改
16 | 白云区叶叶红烟花爆竹店 | 2025.1.21 |  | 1.是否在醒目位置悬挂《烟花爆竹经营（零售）许可证》。2.烟花爆竹产品是否超过《烟花爆竹经营（零售）许可证》中的储量上限。3.是否张贴安全警示标识及上墙制度。4.是否在烟花爆竹产品粘贴流向登记码、防伪标识。5.是否按要求登记烟花爆竹产品购销台账。6.零售店内是否有明火。7.零售场所内电气线路是否经过穿管，用电设备、照明灯具、开关插座是否为防爆设备。8.是否在零售店内配备消防器材。9.是否在零售场所外摆放烟花爆竹产品。10.是否销售摔炮、拉炮、砸炮、擦炮、打火纸、土火箭、地老鼠等禁止销售的烟花爆竹产品。11.烟花爆竹产品堆垛是否超过2m高度，是否在其底部铺设防潮垫板。 | 无
17 | 白云区昌平便利店 | 2025.1.21 |  | 1.是否在醒目位置悬挂《烟花爆竹经营（零售）许可证》。2.烟花爆竹产品是否超过《烟花爆竹经营（零售）许可证》中的储量上限。3.是否张贴安全警示标识及上墙制度。4.是否在烟花爆竹产品粘贴流向登记码、防伪标识。5.是否按要求登记烟花爆竹产品购销台账。6.零售店内是否有明火。7.零售场所内电气线路是否经过穿管，用电设备、照明灯具、开关插座是否为防爆设备。8.是否在零售店内配备消防器材。9.是否在零售场所外摆放烟花爆竹产品。10.是否销售摔炮、拉炮、砸炮、擦炮、打火纸、土火箭、地老鼠等禁止销售的烟花爆竹产品。11.烟花爆竹产品堆垛是否超过2m高度，是否在其底部铺设防潮垫板。 | 1、部分烟花爆竹产品堆垛混乱。2、店铺内有杂物堆放。 | 已整改
18 | 白云区思德丧葬服务店 | 2025.1.21 |  | 1.是否在醒目位置悬挂《烟花爆竹经营（零售）许可证》。2.烟花爆竹产品是否超过《烟花爆竹经营（零售）许可证》中的储量上限。3.是否张贴安全警示标识及上墙制度。4.是否在烟花爆竹产品粘贴流向登记码、防伪标识。5.是否按要求登记烟花爆竹产品购销台账。6.零售店内是否有明火。7.零售场所内电气线路是否经过穿管，用电设备、照明灯具、开关插座是否为防爆设备。8.是否在零售店内配备消防器材。9.是否在零售场所外摆放烟花爆竹产品。10.是否销售摔炮、拉炮、砸炮、擦炮、打火纸、土火箭、地老鼠等禁止销售的烟花爆竹产品。11.烟花爆竹产品堆垛是否超过2m高度，是否在其底部铺设防潮垫板。 | 部分烟花爆竹产品堆垛混乱。 | 已整改
19 | 白云区旺大嘴烟花爆竹经营部 | 2025.1.21 |  | 1.是否在醒目位置悬挂《烟花爆竹经营（零售）许可证》。2.烟花爆竹产品是否超过《烟花爆竹经营（零售）许可证》中的储量上限。3.是否张贴安全警示标识及上墙制度。4.是否在烟花爆竹产品粘贴流向登记码、防伪标识。5.是否按要求登记烟花爆竹产品购销台账。6.零售店内是否有明火。7.零售场所内电气线路是否经过穿管，用电设备、照明灯具、开关插座是否为防爆设备。8.是否在零售店内配备消防器材。9.是否在零售场所外摆放烟花爆竹产品。10.是否销售摔炮、拉炮、砸炮、擦炮、打火纸、土火箭、地老鼠等禁止销售的烟花爆竹产品。11.烟花爆竹产品堆垛是否超过2m高度，是否在其底部铺设防潮垫板。 | 1、部分烟花爆竹产品堆垛混乱。2、部分烟花爆竹产品未放在防潮垫板上。 | 已整改
20 | 白云区星凤呈祥烟花爆竹店 | 2025.1.21 |  | 1.是否在醒目位置悬挂《烟花爆竹经营（零售）许可证》。2.烟花爆竹产品是否超过《烟花爆竹经营（零售）许可证》中的储量上限。3.是否张贴安全警示标识及上墙制度。4.是否在烟花爆竹产品粘贴流向登记码、防伪标识。5.是否按要求登记烟花爆竹产品购销台账。6.零售店内是否有明火。7.零售场所内电气线路是否经过穿管，用电设备、照明灯具、开关插座是否为防爆设备。8.是否在零售店内配备消防器材。9.是否在零售场所外摆放烟花爆竹产品。10.是否销售摔炮、拉炮、砸炮、擦炮、打火纸、土火箭、地老鼠等禁止销售的烟花爆竹产品。11.烟花爆竹产品堆垛是否超过2m高度，是否在其底部铺设防潮垫板。 | 无
21 | 白云区越治烟花爆竹店 | 2025.1.21 |  | 1.是否在醒目位置悬挂《烟花爆竹经营（零售）许可证》。2.烟花爆竹产品是否超过《烟花爆竹经营（零售）许可证》中的储量上限。3.是否张贴安全警示标识及上墙制度。4.是否在烟花爆竹产品粘贴流向登记码、防伪标识。5.是否按要求登记烟花爆竹产品购销台账。6.零售店内是否有明火。7.零售场所内电气线路是否经过穿管，用电设备、照明灯具、开关插座是否为防爆设备。8.是否在零售店内配备消防器材。9.是否在零售场所外摆放烟花爆竹产品。10.是否销售摔炮、拉炮、砸炮、擦炮、打火纸、土火箭、地老鼠等禁止销售的烟花爆竹产品。11.烟花爆竹产品堆垛是否超过2m高度，是否在其底部铺设防潮垫板。 | 部分烟花爆竹产品堆垛混乱。 | 已整改
22 | 白云区清凯烟花爆竹店 | 2025.1.21 |  | 1.是否在醒目位置悬挂《烟花爆竹经营（零售）许可证》。2.烟花爆竹产品是否超过《烟花爆竹经营（零售）许可证》中的储量上限。3.是否张贴安全警示标识及上墙制度。4.是否在烟花爆竹产品粘贴流向登记码、防伪标识。5.是否按要求登记烟花爆竹产品购销台账。6.零售店内是否有明火。7.零售场所内电气线路是否经过穿管，用电设备、照明灯具、开关插座是否为防爆设备。8.是否在零售店内配备消防器材。9.是否在零售场所外摆放烟花爆竹产品。10.是否销售摔炮、拉炮、砸炮、擦炮、打火纸、土火箭、地老鼠等禁止销售的烟花爆竹产品。11.烟花爆竹产品堆垛是否超过2m高度，是否在其底部铺设防潮垫板。 | 部分烟花爆竹产品堆垛混乱。 | 已整改
23 | 贵阳市白云区华强烟花爆竹有限公司 | 2025.1.25 |  | 1、烟花库和爆竹库是否设置准确、清晰、醒目的定员、定量、定级标识。2、是否如实执行从业人员、外来人员、车辆出入库登记制度、是否与零售店签订烟花爆竹买卖合同、是否如实录入烟花爆竹流向登记系统。3、监控摄像头是否完好，库区外墙是否完好，库区内是否清理枯枝、杂草。4、静电装置是否完好，仓库内垫板是否完好，仓库内温湿度计是否完好。5、是否如实登记烟花爆竹销售台账。6、烟花爆竹产品是否张贴流向登记标签和防伪标识。7、烟花爆竹产品堆垛是否整齐，是否超过限制高度，是否超量储存烟花爆竹。8、是否制定落实春节期间领导带班制度。 | 1、烟花仓库安全风险告知牌“较大风险”一栏颜色脱落。2、烟花仓库和爆竹仓库内有非防爆灯具。3、烟花仓库中部分堆垛倾斜。4、未严格执行外来人员进出厂区登记制度，姓名栏、时间栏信息登记不清。5、现场检查发现库区内有人员滞留，滞留人员未严格按照人员进出库管理制度进行登记。6、双控系统中风险点辨识不全。7、贵阳市白云区华强烟花爆竹销售有限公司未与云岩区邵宇迪烟花爆竹店签订烟花爆竹安全买卖合同，但贵阳市白云区华强烟花爆竹销售有限公司实际已为该烟花爆竹店进行了烟花爆竹的配送。 | 整改中，整改时限为2025年2月21日。