## Sheet1
贵阳市白云区应急管理局2024年8月工贸执法检查情况公示
序号 | 企业名称 | 检查时间 | 检查方式 | 检查内容 | 存在问题 | 整改情况 | 备注
1 | 贵阳贵联饲料有限公司 | 2024-08-29 | 查阅资料 现场检查 | 1.是否按规范制定粉尘清理制度，作业现场和相关设备设施积尘是否及时规范清扫；铝镁等金属粉尘的收集、贮存等处置环节是否落实防水防潮、通风、氢气监测等必要的防爆措施； 2. 未落实粉尘清理制度，造成作业现场积尘严重的； 3.是否建立健全并落实本单位全员安全生产责任制； 4.是否组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程； 5.是否组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划； 6.是否组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患； 7.是否组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。 | 1.是否组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。现场检查发现问题：2024年以来教育培训考核方式均为提问，未见具体考核证明资料； 2. 是否组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。现场检查发现问题：安全隐患排查治理台账流于形式，2024年1-8月未发现安全生产问题隐患；双控系统未及时维护，连续4周为 52分； 3. 现场检查发现问题：未严格落实有限空间作业审批（2024年8月29日有限空间作业未填写作业时间，未对安全措施进行检查确认，审批部门未签审批意见）。 | 整改中，整改时限为2024年9月20日
2 | 宇宙钢丝绳有限公司 | 2024-08-29 | 查阅资料 现场检查 | 1.是否建立健全并落实本单位全员安全生产责任制； 2.是否组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程； 3.是否组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划； 4.是否保证本单位安全生产投入的有效实施； 5.是否组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患； 6.是否组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案； 7.安全管理协议和发包方统一协调管理； 8.爆破、吊装以及国务院有关部门规定的其他危险作业安全管理。 | 1.电动装运车未设置防滚落装置。 | 整改中，整改时限为2024年9月27日
3 | 贵州城市顺达建材有限公司 | 2024-08-29 | 查阅资料 现场检查 | 1.进入筒型储库、焙烧密、预热器旋风筒、分解炉、竖炉篦冷机、磨机、破碎机前，未对可能意外启动的设备和涌入的物料、高温气体、有毒有害气体等采取隔离措施，或者未落实防止高处坠落、坍塌等安全措施的； 2.水泥企业电石渣原料筒型储库未设置固定式可燃气体浓度监测报警装置，或者监测报警装置未与事故通风装置联锁的； 3.简型储库人工清庄作业未落实清库方案中防止高处坠落坍塌等安全搭施的； 4.工贸企业有限空间作业场所应设置明显的安全警示标志和警示说明； 5.对可能存在的设备意外启动、热气涌入等风险进行评估制定有效控制措施，并经审批后作业； 6.水泥工厂筒型储存库人工清库作业外包给具专业承包资质的承包方，签订安全管理协议。 | 1.进入筒型储库、焙烧窑、预热器旋风筒、分解炉、竖炉、冷机、磨机、破碎机前，未对可能意外启动的设备和涌入的物料、高温气体、有毒有害气体等采取隔离措施，或者未落实防止高处坠落、坍塌等安全措施的(现场检查发现问题:筒仓顶部未设置安全警示辨识、生产区域3楼料仓旁直梯超3m，未设置安全警示辨识、防高坠措施、搅拌机下方无防护栏、传送带的检修区域未设置防高坠设施)； 2.无安全生产教育培训计划； 3.主要负责人未落实安全生产办公会议制度，未按制度每月组织召开一次安全办公会议，无4、5、6、7月安全教育培训档案； 4.企业无4、5、6月隐患排查台账； 5.应急预案无应急资源调查清单、应急预案评审、应急预案备案回执； 6.未按风险分级管控制度对现场安全隐患进行定期检查(例如制度规定对挖掘机安全隐患检查频次为每周检查一次，未落实周检查制度)。风险分级管控系统考核分近三周均为50.5分； 7.特种设备(储气罐)年检时间为2024年8月17日，过期未检； 8.配电室未设置挡鼠板、未设置工具和安全防护用品，线缆穿墙处未做防虫鼠措施； 9.生产区域1楼堆料仓前斜坡未设置防护栏(限位装置)； 10.实验室仅一名工作人员在岗，且未持证上岗； 11.生产现场堆放杂乱； 12.变压器警示标志标识不明显； 13,平皮带旁金属配电箱安装在金属支架上，且外接插板； 14.两个生产作业区间违规设置连廊。 | 整改中，整改时限为2024年9月29日