## Sheet1
白云区应急管理局2024年7月执法检查情况公示
序号 | 企业名称 | 检查时间 | 检查方式 | 检查内容 | 存在问题情况 | 整改情况 | 备注
1 | 贵州天祥商贸有限责任公司 | 2024.7.3 | 现场检查 | 1、营业场所租赁合同情况。2、制度上墙、灭火器配备情况。3、主要负责人和安全管理人员持证情况。4、危险化学品购销管理制度执行情况（购销管理台账内容是否齐全，登记是否规范）。5、亮证经营情况。6、员工教育培训情况。 | 1、未与员工签订2024年目标责任书。2、未开展2024年度应急演练。3、2024年度仅3月开展一次教育培训（1、2、4、5、6月均未开展教育培训） | 已整改完毕
2 | 贵阳鑫禾鑫科技有限公司 | 2024.7.5 | 现场检查 | 1、营业场所租赁合同情况。2、制度上墙、灭火器配备情况。3、主要负责人和安全管理人员持证情况。4、危险化学品购销管理制度执行情况（购销管理台账内容是否齐全，登记是否规范）。5、亮证经营情况。6、员工教育培训情况。 | 1、现场未配备灭火器。2、无购销管理台账。3、缺少2024年度教育培训相关资料（无培训内容和图片，只见签到册，签到册上无培训内容体现）。4、未见2024年度安全生产目标责任书。 | 已整改完毕
3 | 中国石油天然气股份有限公司贵州贵阳销售分公司黑石头一号加油站 | 2024.7.8 | 现场检查 | 1、抽查治本攻坚三年行动情况（方案制定、每月主要负责人带队检查）。2、主要负责人和安全管理人员持证情况。3、员工教育培训情况。4、应急演练开展情况。5、日常隐患排查治理开展情况。6、加油机、配电房、发电机房、操作井、卸油口、二楼站房安全情况。7、UBS、紧急停车装置是否完好。8、双控系统开展情况。9、综平面布置图与现场现状是否相符。 | 有安全生产治本攻坚三年行动工作方案，只见3月份主要负责人带队检查印证资料，未见4-6月领导带队检查的资料。 | 已整改完毕
4 | 中国石油天然气股份有限公司贵州贵阳销售分公司黑石头二号加油站 | 2024.7.15 | 现场检查 | 1、抽查治本攻坚三年行动情况（方案制定、每月主要负责人带队检查）。2、主要负责人和安全管理人员持证情况。3、员工教育培训情况。4、应急演练开展情况。5、日常隐患排查治理开展情况。6、加油机、配电房、发电机房、操作井、卸油口、二楼站房安全情况。7、UBS、紧急停车装置是否完好。8、双控系统开展情况。9、综平面布置图与现场现状是否相符。 | 1、未见主要负责人带队检查加油站重大问题隐患印证资料。2、隐患排查治理制度中未明确排查频次。3、98#操作井内有积水。4、2024年5月、6月双控系统得分不达标。5、加油站未按规定配备检查用的防爆手机。6、进入加油站的车辆管理混乱，部分车辆从入口处离开，现场加油人员未进行有效疏导。 | 整改中，整改时限为2024年7月30日
5 | 贵州弘安达化工有限公司 | 2024.7.16 | 现场检查 | 1、营业场所租赁合同情况。2、制度上墙、灭火器配备情况。3、主要负责人和安全管理人员持证情况。4、危险化学品购销管理制度执行情况（购销管理台账内容是否齐全，登记是否规范）。5、亮证经营情况。6、员工教育培训情况。 | 1、危险化学品购销管理制度中未明确购销管理台账的建立。2、未悬挂危险化学品经营许可证。3、安全教育培训制度中缺少对新进员工培训不得少于72学时的规定、未见2024年度教育培训及应急演练印证资料。4、未与员工签订2024年度安全生产目标责任书。5、安全生产隐患排查制度不符合企业实际（制度中出现车间、部门等字样）。6、未见隐患排查治理台账。7、安全生产奖惩制度不符合企业实际（制度中出现部门、班组等字样）。 | 已整改完毕
6 | 贵州俊发加油站有限公司 | 2024.7.16 | 现场检查 | 1、值班人员在岗在位情况。2、储罐内是否仍储存有汽柴油、甲醇 | 无
7 | 贵州威顿晶磷电子材料有限公司 | 2024.7.23 | 现场检查 | 1.抽查治本攻坚三年行动工作情况（方案制定、每月主要负责人带队检查）。2.安全生产月工作开展情况。 3.主要负责人和安全管理人员持证情况。4.员工教育培训情况。5.应急演练开展情况。6.日常隐患排查治理开展情况。7.1.2.3号生产线安全情况 8.三氯氧磷仓库安全情况。9、双控系统开展情况 | 1.今年内该企业有一名新进员工，该新入职员工的岗前培训时间不足72学时；2.该企业2024年度培训计划制定不完善，未能完全体现员工每年培训不小于20学时的要求；3.硅酸四乙酯生产线北侧空地新增一套真空装置，未见变更手续；4.27号氢氧化钠库房储存有其他杂物；5.硅酸四乙酯生产线内的防护用品不应放置生产区域内；6.11号辅材器材库房安全责任告知牌部分内容脱落；7.固定动火区现场堆放电源线杂乱且有杂物；8.公司未严格执行企业制定的承包商管理制度（承包商施工前企业未对承包商制定的施工方案进行审核，施工中未开展安全检查）。 | 整改中，整改时限为2024年7月31日
8 | 贵阳庆阳化工有限公司 | 2024.7.24 | 现场检查 | 1、营业场所租赁合同情况。2、制度上墙、灭火器配备情况。3、主要负责人和安全管理人员持证情况。4、危险化学品购销管理制度执行情况（购销管理台账内容是否齐全，登记是否规范）。5、亮证经营情况。6、员工教育培训情况。 | 1、缺少2024年度教育培训计划，无开展教育培训印证资料。2、未建立隐患排查治理台账。 | 已整改完毕