附件1

委托镇（街道）行使的消防监督检查、行政处罚权限范围参考

| 委托组织 | 受委托组织 | 检查对象 | 权限名称 | 授权检查内容 |  | 授权处罚内容 （执行《贵州省消防部门实施行政处罚自由裁量标准》） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 观山湖区消防救援大队 | 观山湖区镇人民政府、街道办事处 | 按照委托权限范围对消防安全重点单位以外的机关、团体、企业、事业单位、和个人（含个体工商户） | 对遵守消防法律、法规的情况进行监督检查、行政处罚 | 消防设施、设备、器材配置 | 是否配置灭火器 | 违反《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项、《贵州省消防条例》第二十二条、《贵阳市消防条例》第十五条第三项的行为，依据《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项，《贵州省消防条例》第五十条，《贵阳市消防条例》第三十六条作出行政处罚决定。 |
|  |  |  |  |  | 是否配置应急照明灯、疏散指示标志 |  |
|  |  |  |  |  | 是否配置室内消火栓 |  |
|  |  |  |  | 消防设施、设备、器材维护保养 | 应急照明、疏散指示标志是否完好有效 | 违反《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项、《贵阳市消防条例》第十五条第三项的行为，依据《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项、《贵阳市消防条例》第三十六条作出行政处罚决定。 |
|  |  |  |  |  | 灭火器是否完好有效 |  |
|  |  |  |  |  | 室内、外消火栓是否完好有效 |  |
|  |  |  |  | 消防设施、器材管理 | 是否损坏、挪用、拆除、停用消防设施、器材 | 违反《中华人民共和国消防法》第二十八条，《贵州省消防条例》第二十四条第一项、第六项的行为，依据《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第二、四项、第六十条第二款，《贵州省消防条例》第五十一条作出行政处罚决定。 |
|  |  |  |  |  | 是否圈占、埋压、遮挡消火栓 |  |
|  |  |  |  |  | 防火卷帘下方是否堆放杂物 |  |
|  |  |  |  |  | 市政、室外消火栓和水泵接合器3米范围内堆放物品或停放车辆 |  |
|  |  |  |  | 安全出口、疏散通道、消防车道保障 | 安全出口、疏散通道是否畅通 | 违反《中华人民共和国消防法》第二十八条、《贵州省消防条例》第二十四条第五项，《贵阳市消防条例》第十二条第四项、第十五条第四项的行为，依据《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三、五、六项、第六十条第二款，《贵州省消防条例》第五十一条，《贵阳市消防条例》第三十五条、第三十六条作出行政处罚决定。 |
|  |  |  |  |  | 消防车通道是否畅通 |  |
|  |  |  |  |  | 门窗是否设置影响逃生、灭火救援的障碍物 |  |
|  |  |  |  | 建筑、场所设置、布局 | 群众生活是否与生产、经营等不同性质的用途设置在同一建筑内 | 违反《中华人民共和国消防法》第十九条的行为，依据《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款，作出行政处罚决定。 |
|  |  |  |  |  | 在同一建筑内的商业用房与住宅是否设置完整防火分隔并有独立疏散通道 |  |
|  |  |  |  |  | 工业企业、仓库是否与住宅设置在同一栋建筑内 |  |
|  |  |  |  | 电气、燃气火灾防范 | 是否存在使用不合格电器产品、燃气用具情况 | 违反《中华人民共和国消防法》第二十七条的行为，依据《中华人民共和国消防法》第六十六条，作出行政处罚决定。 |
|  |  |  |  | 电动自行车消防隐患监管 | 是否在高层民用建筑存在电动车停放、充电不规范情况 | 违反《高层民用建筑消防安全管理规定》第三十七条第一款，依据《高层民用建筑消防安全管理规定》第四十七条作出行政处罚决定；违反《中华人民共和国消防法》第十六条第五项，依据《中华人民共和国消防法》第六十七条作出行政处罚决定。（原则仅委托对个体经营者、个人、对非经营性单位和个人的处罚事项） |
|  |  |  |  |  | 在其他场所存在电动车停放、充电不规范情况 | 违反《中华人民共和国消防法》第二十八条，依据《中华人民共和国消防法》第六十条第三项作出行政处罚决定； 违反《贵州省消防条例》第二十四条第一项，依据《贵州省消防条例》第五十一条第一款作出行政处罚决定；违反《贵州省消防条例》第二十四条第三项，依据《贵州省消防条例》第五十一条第一款作出行政处罚决定；违反《中华人民共和国消防法》第十六条第五项，依据《中华人民共和国消防法》第六十七条作出行政处罚决定。（原则仅委托对个体经营者、个人、对非经营性单位和个人的处罚事项） |
|  |  |  |  | 消防安全管理 | 人员密集场所消防设施操作场地、消防器材摆放地点、疏散通道、安全出口是否划线标识管理 | 违反《贵州省消防条例》第二十三条、第四十三条第一款，《贵阳市消防条例》第十五条第一项、第二项，第二十条第一款，第二十八条的行为，依据《贵州省消防条例》第四十九条第二项、第五十三条，《贵阳市消防条例》第三十五条、第三十八条、第四十二条作出行政处罚决定。 |
|  |  |  |  |  | 接到消防救援机构通知后是否对隐患进行整改的 |  |
|  |  |  |  |  | 个体工商户是否制定消防安全制度、落实消防安全责任、组织防火检查 |  |
| 备注：发现违法行为不属于其法定职权或者委托职权范围的，应当将案件转交委托单位或其他单位依法处理 |  |  |  |  |  |  |