附件1

清镇市防雷安全重点单位防雷安全主体责任落实工作清单

责任单位：防雷安全重点单位

	序号
	责任名称
	责任事项
	具 体 内 容

	1
	防雷安全主体责任
	一、制度、机构、人员配备主体责任
	1.承担本单位防雷安全主体责任，建立健全防雷安全生产责任制度，明确本单位法定代表人、主要负责人、实际控制人同为防雷安全第一责任人。

	2
	
	
	2.实行全员防雷安全生产责任制，明确防雷安全责任部门和人员，签订防雷安全责任书，明确主要负责人、安全分管负责人、防雷安全责任部门负责人、安全专管员、一般从业人员等全体从业人员的防雷安全生产责任。

	3
	
	
	3.严格按照《防雷安全检查规程》建立防雷安全管理、防雷装置运行维护、防雷安全隐患排查整改、防雷安全档案管理等制度措施，掌握本单位防雷安全相关情况。

	4
	
	二、保障安全生产投入主体责任
	1.把防雷安全工作纳入本单位安全生产目标任务，将防雷安全经费纳入安全生产经费预算，保障防雷安全资金投入。

	5
	
	
	2.贯彻执行防雷安全法规和行业主管部门有关要求，接受当地气象主管机构的监督管理。

	6
	
	
	3.新（改、扩）建项目的雷电防护装置应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，防雷安全设施投资应当纳入建设项目概算，并主动履行雷电防护装置设计审核和竣工验收相关程序。

	7
	
	三、安全生产教育和培训主体责任
	1.组织制定并实施本单位防雷安全教育和培训计划，自行组织或参加行业主管部门的防雷安全知识培训。

	8
	
	
	2.主要负责人、安全分管负责人、防雷安全责任部门负责人、安全专管员每年至少参加一次包括防雷安全培训内容的安全生产教育和培训。

	9
	
	四、隐患排查治理和定期检测主体责任
	1.明确雷电防护重点部位、场所和设施，并制作示意图，设置雷电防护装置安全警示标识。

	10
	
	
	2.严格执行雷电防护装置的日常隐患排查与维护制度，指定专人负责本单位雷电防护装置的日常维护、定期检查，建立健全隐患自查自改闭环管理机制，并做好记录。

	11
	
	
	3.委托具有相应资质等级的雷电防护装置检测单位对本单位所有雷电防护装置进行定期检测，做到应检必检，杜绝由于漏检形成的安全隐患。

	12
	
	
	4.通过全国防雷减灾综合管理服务平台（网址https://www.qgfljg.cn）对本单位委托的雷电防护装置检测单位的资质证书进行核验，在雷电防护装置定期检测后，及时将雷电防护装置检测情况上传全国防雷减灾综合管理服务平台。如果存在问题隐患，需要制定整改计划，在整改完成后，及时将整改结果上传全国防雷减灾综合管理服务平台，对防雷装置存在严重不合格情况的，整改后要经有资质雷电防护装置检测单位进行检测，并出具检测报告。

	13
	
	
	5.督促雷电防护装置检测单位认真开展检测工作，在检测服务过程中发现检测单位未检测就出具检测报告等不执行雷电防护装置安全规定或标准的行为，及时向当地气象主管机构举报。

	14
	
	五、雷电预警信息及应急预案制定和落实主体责任
	1. 主动关注当地气象主管机构所属气象台站发布的雷电天气预警信息，在接收到气象台站发布的雷电天气预警信息时，根据实际情况采取安全防范措施。

	15
	
	
	2.在本单位编制的生产安全事故综合应急预案中纳入雷电灾害应急预案专章或编制雷电灾害专项应急预案，依据预案配备必要的应急器材，必要时启动雷电灾害应急预案，每年至少开展一次雷电灾害应急演练。

	16
	
	
	3.建立雷电灾害事故记录、报告制度，雷电灾害发生后，及时向当地气象主管机构报告灾情，积极协助相关部门开展雷灾事故调查。

	17
	
	六、防雷安全档案管理主体责任
	4.建立防雷安全档案管理制度，对有关雷电防护装置设计安装工程图纸、检测报告、隐患整改意见、规章制度、防雷安全相关培训记录以及维护记录等文件及时归档，妥善保管。

	18
	
	七、其他
	1.落实气象主管机构安排的防雷安全生产工作要求。


