附件2

清镇市雷电防护装置检测单位防雷安全主体责任落实工作清单

责任单位：雷电防护装置检测单位

	序号
	责任名称
	责任事项
	具 体 内 容

	1
	防雷安全主体责任
	一、资质存续期间符合资质条件主体责任
	1.承担雷电防护装置检测主体责任，完善质量控制体系，明确关键岗位授权，形成单位内部有效监督制约机制，确保出具的雷电防护装置检测数据与结果的真实、客观、准确。

	2
	
	
	2.全部专业技术人员签订劳动合同，具备雷电防护装置检测资质等级需要的检测能力，社会保险在执业期间连续缴纳。

	3
	
	
	3.按雷电防护装置检测资质等级需要配备中、高级职称人员，职称专业符合《雷电防护装置检测资质管理办法》（中国气象局第38号令）要求。

	4
	
	
	4. 雷电防护装置检测仪器仪表要按《雷电防护装置检测资质管理办法》（中国气象局第38号令）配备，满足检测业务的需求，并在计量检定/校准有效期内。

	5
	
	
	5.完善技术档案和安全管理制度，配备满足需要的安全保护装备，对检测原始记录和报告归档留存，保证其具有可追溯性。

	6
	
	二、规范雷电防护装置检测行为主体责任
	1.按照资质等级承接相应的雷电防护装置检测工作，不得超出资质等级承接雷电防护装置检测工作，不转包或者违法分包。

	7
	
	
	2.开展检测时，检测人员应当向被检单位出具检测资质证书等资料，并接受被检单位核验。

	8
	
	
	3.雷电防护装置检测原始记录、雷电防护装置检测报告要如实记录现场检测使用的仪器仪表型号和设备编号。

	9
	
	
	4.在雷电防护装置检测过程中发现雷电防护装置隐患的，要向被检测单位提出整改建议。发现防雷安全重点单位存在雷电防护装置隐患，应当将整改意见报告当地气象主管机构。

	10
	
	安全生产主体责任


	1.建立健全安全生产责任制，明确本单位法定代表人、主要负责人、实际控制人同为安全生产第一责任人；签订防雷安全责任书，明确全体从业人员的安全生产责任，杜绝安全事故发生。

	11
	
	
	2.对从事雷电防护装置检测的专业技术人员做好安全培训和警示教育。

	12
	
	
	3.指定专人负责本单位安全生产日常检查，对排查出来的隐患，及时整改并做好记录。

	13
	
	
	4.制定雷电防护装置检测安全事故应急预案，并且每年至少开展一次事故应急演练。

	14
	
	
	5.制定检测人员安全作业操作规程，并严格执行。现场作业前，要求现场检测负责人做好安全交底，确认安全防护用品或其他安全装备处于良好状态，正确穿戴使用，并经检测人员签字确认。

	15
	
	
	6.制定对现场检测人员进行安全检查的制度。不定时对检测人员进行现场安全检查（安全交底记录、安全用具的使用、现场安全作业的情况）并记录。现场检查中发现安全隐患时，要求检测人员停止工作待整改完成后才继续检测。

	16
	
	四、主动接受气象主管机构监管检查主体责任


	1.设立分支机构或者跨省、自治区、直辖市从事雷电防护装置检测活动的，要及时向开展活动所在地的省级气象主管机构报告，并报送检测项目清单，主动接受当地气象主管机构的监督管理。

	17
	
	
	2. 从取得资质证后次年起，在每年的第二季度通过全国防雷减灾综合管理服务平台（网址https://www.qgfljg.cn）向资质认定机构报送年度报告。

	18
	
	
	3.雷电防护装置检测活动结束后，十个工作日内将雷电防护装置检测报告上传全国防雷减灾综合管理服务平台（网址https://www.qgfljg.cn）。

	19
	
	
	4.配合气象主管机构的行政执法、质量考核、信用评价等工作，对依法责令整改的事项按期限完成整改。

	20
	
	五、其他
	1.落实气象主管机构和所属地方政府安排的安全生产工作要求。


