清镇市市场监督管理局食品快速
抽查检测方案

1.检测场所：清镇市辖区内
2.抽检数量：以全年12个月为单位，每月检测4次，每次检测不少于30批次，全年合计不少于1440批次。
3.快速检测项目(必须包含但不仅限以下项目）
	类别
	检测项目
	批次

	蔬菜农药残留、水果农药残留
	有机磷和氨基甲酸酯
	300

	蔬菜农药残留、水果农药残留
	单农残检测（克百威、多菌灵、三唑酮和三唑醇二合一、啶虫脒、噻菌灵、三唑磷、腐霉利、百菌清、毒死蜱、甲霜灵、氟虫腈、腈菌唑、二甲戊灵、甲氰菊酯、4-氯苯氧乙酸、6-苄基腺嘌呤、三氯苯氧乙酸、氟节胺、仲丁灵、硫丹、三氯杀螨醇、异菌脲、马来酰肼、戊唑醇、甲草胺、滴滴涕、丙溴磷、甲基异柳磷、烯酰吗啉）每批次检测一个品种（具体品种根据上月高危检测品种进行确定）
	540

	瘦肉精
	盐酸克仑特罗
	50

	
	莱克多巴胺
	50

	
	沙丁胺醇
	50

	抗生素、毒素残留及致病菌
	孔雀石绿
	50

	
	氯霉素
	50

	
	呋喃唑酮
	50

	
	呋喃它酮
	50

	
	呋喃妥因
	50

	
	呋喃西林
	50

	禁用非食用物质、添加剂及理化指标
	甲醛、吊白块、硼砂、火碱、苏丹红、罗丹明B、铝的残留量等；亚硝酸盐、山梨酸、苯甲酸、甜蜜素、安赛蜜、氨基酸态氮、肉类水分、游离矿酸、陈化粮、着色剂、铅、汞、砷等。
	150

	小计
	1440


4.快检主要品种和项目
快检品种应当包括：群众消费量较大的常见蔬菜、水果、畜禽肉、水产品等品种；日常监管中发现的常见风险与共性问题涉及的品种；新闻媒体披露的重热点食品安全事件相关品种；年度消费者关注的重点品种；上级交办的快速检测任务品种；其他需要列入快速检测的品种。快速检测品种和项目要求不少于表1所列项目（实际检测时采购人可适当调整项目）。
表1  快速检测品种和项目
	种类
	重点快检品种
	重点快检项目

	蔬菜
	生菜、菜心、上海青、苦麦菜、黄白菜、小白菜、芥兰、芹菜、韭菜、西兰花、青瓜、茄子、四季豆、豇豆、土豆等
	有机磷类、氨基甲酸酯类、菊酯类、有机氯类农药、杀菌剂类农药等

	水果
	苹果、桔子、梨、橙子、香蕉、桃子等
	有机磷类、氨基甲酸酯类、菊酯类、有机氯类农药、杀菌剂类农药等

	水产品
	鲫鱼、草鱼、黄骨鱼、鳜鱼、花甲、扇贝、白贝、淡水虾、贻贝等
	甲醛，孔雀石绿，硝基呋喃类，氯霉素，磺胺类，二氧化硫

	畜禽肉类
	猪肉、牛肉、羊肉、鸡肉等
	盐酸克伦特罗，沙丁胺醇，莱克多巴胺，水分，硝基呋喃类，氯霉素，磺胺类，水分

	食用植物油
	食用油（煎炸油）等
	酸价、过氧化值、极性组分

	粮食加工品
	小麦粉、生湿面制品
	吊白块、过氧化苯甲酰

	粮食加工品
	大米
	黄曲霉毒素B1

	米面制品
	馒头、发糕、油条
	硫酸铝钾、硫酸铝铵

	肉制品
	散装熟卤肉制品
	亚硝酸盐

	水产制品
	水产制品
	二氧化硫

	水发产品
	水发产品
	甲醛、双氧水

	淀粉制品
	粉丝、粉条、凉皮
	铝的残留量、二氧化硫

	糕点
	散装糕点
	酸价、过氧化值

	调味品
	火锅、麻辣烫调味料（底料、蘸料）
	罂粟类物质

	膨化食品
	膨化食品
	铝的残留量

	豆制品
	腐竹、豆干、豆腐
	铝的残留量、二氧化硫、吊白块

	水果制品
	蜜饯、果脯
	糖精钠、甜蜜素

	茶叶
	茶叶
	有机磷类、氨基甲酸酯类、菊酯类、有机氯类农药、杀菌剂类农药等


5.其他要求
5.1提供快检服务时，需提供与快检项目相适应的试剂，并完成相关检测报告整理。在服务期限内，仪器所有的维护、维修费用及试剂费用均由承检方承担，协助市场监管部门做好相关快检结果后续处置工作，实现从样品抽取到完成后续处理的全周期“包干”服务。
5.2快检试剂要求
	检测类别
	检测试剂
	产品要求

	蔬菜农药残留、水果农药残留
	有机磷和氨基甲酸酯类农药残留检测试剂
	▲产品检出限、特异性、假阳性率、假阴性率等应符合国家食品药品监督管理总局发布的药监科（2017）49号及43号文件规定的快检方法性能要求，需提供省级或以上政府部门实验室出具的复核报告（报价文件中需提供复核报告复印件并加盖生产厂家公章）

	蔬菜农药残留、水果农药残留
	单农残检测试剂（克百威、多菌灵、三唑酮和三唑醇二合一、啶虫脒、噻菌灵、三唑磷、腐霉利、百菌清、毒死蜱、甲霜灵、氟虫腈、腈菌唑、二甲戊灵、甲氰菊酯、4-氯苯氧乙酸、6-苄基腺嘌呤、三氯苯氧乙酸、氟节胺、仲丁灵、硫丹、三氯杀螨醇、异菌脲、马来酰肼、戊唑醇、甲草胺、滴滴涕、丙溴磷、甲基异柳磷、烯酰吗啉）每批次检测一个品种（具体品种根据上月高危检测品种进行确定）
	▲腐霉利、克百威、4-氯苯氧乙酸、6-苄基腺嘌呤检测试剂产品需具备省级及以上权威机构出具的复核报告。（报价文件中需提供复核报告复印件并加盖生产厂家公章）

	瘦肉精
	盐酸克仑特罗残留检测试剂
	▲产品检出限、特异性、假阳性率、假阴性率等应符合国家食品药品监督管理总局发布的药监科（2017）49号及43号文件规定的快检方法性能要求，需提供省级或以上政府部门实验室出具的复核报告（报价文件中需提供复核报告复印件并加盖生产厂家公章）

	
	莱克多巴胺残留检测试剂
	▲产品检出限、特异性、假阳性率、假阴性率等应符合国家食品药品监督管理总局发布的药监科（2017）49号及43号文件规定的快检方法性能要求，需提供省级或以上政府部门实验室出具的复核报告。（报价文件中需提供复核报告复印件并加盖生产厂家公章）

	
	沙丁胺醇残留检测试剂
	▲产品检出限、特异性、假阳性率、假阴性率等应符合国家食品药品监督管理总局发布的药监科（2017）49号及43号文件规定的快检方法性能要求，需提供省级或以上政府部门实验室出具的复核报告。（报价文件中需提供复核报告复印件并加盖生产厂家公章）

	抗生素、毒素残留及致病菌
	孔雀石绿残留检测试剂
	▲产品检出限、特异性、假阳性率、假阴性率等应符合国家食品药品监督管理总局发布的药监科（2017）49号及43号文件规定的快检方法性能要求，需提供省级或以上政府部门实验室出具的复核报告。（报价文件中需提供复核报告复印件并加盖生产厂家公章）

	
	氯霉素残留检测试剂
	▲产品需具备省级及以上权威机构出具的复核报告。（报价文件中需提供复核报告复印件并加盖生产厂家公章）

	
	呋喃唑酮残留检测试剂
	▲产品检出限、特异性、假阳性率、假阴性率等应符合国家食品药品监督管理总局发布的药监科（2017）49号及43号文件规定的快检方法性能要求，需提供省级或以上政府部门实验室出具的复核报告。（报价文件中需提供复核报告复印件并加盖生产厂家公章）

	
	呋喃它酮残留检测试剂
	▲产品检出限、特异性、假阳性率、假阴性率等应符合国家食品药品监督管理总局发布的药监科（2017）49号及43号文件规定的快检方法性能要求，需提供省级或以上政府部门实验室出具的复核报告。（报价文件中需提供复核报告复印件并加盖生产厂家公章）

	
	呋喃妥因残留检测试剂
	▲产品检出限、特异性、假阳性率、假阴性率等应符合国家食品药品监督管理总局发布的药监科（2017）49号及43号文件规定的快检方法性能要求，需提供省级或以上政府部门实验室出具的复核报告。（报价文件中需提供复核报告复印件并加盖生产厂家公章）

	
	呋喃西林残留检测试剂
	▲产品检出限、特异性、假阳性率、假阴性率等应符合国家食品药品监督管理总局发布的药监科（2017）49号及43号文件规定的快检方法性能要求，需提供省级或以上政府部门实验室出具的复核报告。（报价文件中需提供复核报告复印件并加盖生产厂家公章）

	禁用非食用物质、添加剂及理化指标
	其他检测试剂
(甲醛、吊白块、硼砂、火碱、苏丹红、罗丹明B、铝的残留量等；亚硝酸盐、山梨酸、苯甲酸、甜蜜素、安赛蜜、氨基酸态氮、肉类水分、游离矿酸、陈化粮、着色剂、铅、汞、砷等。)
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