贵阳市消防领域违法行为不予处罚和

从轻减轻处罚事项清单（征求意见稿）
一、【履责不罚】市场主体依法履行消防安全职责，在自主管理活动中证明没有主观过错，属于下列情形之一的，不予行政处罚：

（一）已经消防救援机构许可并投入使用、营业的公众聚集场所，现场消防安全条件与原许可情形一致，未进行新的改建、扩建（含室内装修），消防监督检查时发现许可范围内消防设施、消防安全标志配置、设置不符合标准的；

（二）消防设施、器材和消防安全标志存在的问题和故障，但是当事人有证据足以证明：已在消防监督检查前自行发现前述问题、故障，并已采取有效措施开展整改，同时已落实人防、物防、技防等消防安全防范措施或将危险部位停用，且不影响其他区域消防安全的；
（三）停用消防设施、器材，但是当事人有证据足以证明：因室内装修、设备维护检测等确需停用，并已书面报经消防安全责任人或者消防安全管理人同意，同时已落实人防、物防、技防等消防安全防范措施或将本区域停用，且不影响其他区域消防安全的；
（四）住宅区物业服务企业对管理区域内居民占用、堵塞、封闭消防车通道的违法行为，已依法履行制止、劝阻和报告职责的，未造成危害后果的；

（五）对于消防救援机构通知整改的火灾隐患，单位已履行隐患整改法定职责，但确因客观因素未如期整改完毕，在整改期限内向消防救援机构主动说明情况，且采取有效措施保障安全或者将危险部位停用的。

二、【首违不罚】同类违法行为被初次发现，且危害后果轻微，属于下列情形之一的，不予行政处罚：

（一）未取得投入使用、营业前消防安全许可擅自投入使用、营业的公众聚集场所面积小于300平方米，且不存在重要事项违法情形的；
（二）公众聚集场所经使用、营业情况与承诺内容现场核查中首次发现存在非重要事项的违法情形的；
（三）首次堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道且当场改正；
（四）首次占用防火间距，且当场改正；
（五）首次在人员密集场所门窗上设置影响逃生的障碍物，且当场改正；
（六）在高层民用建筑内进行电焊、气焊等明火作业，没有在显著位置进行公告，当场整改的；

（七）高层民用建筑未设置外墙外保温材料提示性和警示性标识，当场整改的；

（八）高层民用建筑因维修等需要停用建筑消防设施，未在显著位置进行公告，当场整改的；

（九）消防设施维护保养检测机构未在经其维护保养的消防设施所在建筑的醒目位置上公示消防技术服务信息，当场整改的。
三、【轻微不罚】消防违法行为轻微，没有造成危害后果，属于下列情形之一的，不予行政处罚：

（一）常闭式防火门处于开启状态或闭门器损坏不超过2处，能够立即改正，未造成危害后果的；

（二）消火栓系统功能正常，仅消火栓箱内水枪、水带缺损不超过2处，能够立即改正，未造成危害后果的；

（三）挪用、损坏灭火器不超过2处，能够立即改正，未造成危害后果的；

（四）埋压、圈占、遮挡消火栓不超过1处，能够立即改正，未造成危害后果的；

（五）防火阀或排烟防火阀故障不超过2处，且不影响防排烟系统整体功能，2日内改正的；

（六）火灾自动报警系统探测器损坏、故障，单个防火分区内不超过2处，且不影响区域和系统整体功能，2日内改正的；

（七）自动灭火系统的喷头被遮挡或损坏，单个防火分区内不超过2个，且不影响区域和系统整体功能，2日内改正的；

（八）应急照明和疏散指示标志损坏、故障，单个防火分区或疏散楼梯内不超过2处，且不影响人员疏散逃生引导，2日内改正的；
（九）占用的疏散通道、安全出口、消防车通道净宽度未超过该疏散通道、安全出口总净宽度10%，且当场改正；

（十）其他违法行为轻微且当场整改完毕，未造成危害后果的违法行为。

四、【从轻减轻处罚】有下列情形之一的，应当从轻或者减轻行政处罚：
（一）主动消除或者减轻消防安全违法行为危害后果的；

（二）主动供述消防部门尚未掌握的消防安全违法行为的；

（三）配合消防部门查处消防安全违法行为有立功表现的；

（四）已满14周岁不满18周岁的未成年人实施消防安全违法行为的；

（五）经核对信用中国、国家企业信用信息公示系统，行政相对人在1个自然年度内未产生违法信息的；

（六）制定并落实整改措施的，通过学习法律知识后可以很好地预防违法行为的再次发生；
（七）法律、法规、规章规定其他应当从轻或者减轻行政处罚的。
